泉州市正骨医院手术室设备采购项目采购需求调查及选型论证征集文件

项目名称：泉州市正骨医院手术室设备采购项目采购需求调查及选型论证征集

项目编号：ZDZB(QZ)-XX2025050

采 购 人：泉州市正骨医院

代理单位：福建省中达招标代理有限公司

二0二五年十一月

此文件纸质版内容与电子版内容一致

公司地址：福州市台江区宁化街道祥坂街357号阳光城时代广场17层09室        邮编：350004

公司电话：0591-88231280                                            传真：0591-88231283

中达招标网址：http://www.fjszdzb.com/                 E-mail: zhongdazb@163.com

泉州市正骨医院手术室设备采购项目采购需求调查及选型论证征集询价公告

福建省中达招标代理有限公司受泉州市正骨医院的委托，对泉州市正骨医院医用设备采购项目进行采购需求调查及选型论证征集，欢迎应询供应商提供符合医院要求的应询产品。

一、项目名称及内容

1.项目名称:泉州市正骨医院手术室设备采购项目采购需求调查及选型论证征集

2.项目编号:ZDZB(QZ)-XX2025050

3.项目内容：

| 合同包 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 功能及基本要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 止血仪 | 3台 | - 1.具有报警和充、放气功能； - 2.手术计时，术中可随时增减时间、压力设定值； - 3.具有语音、液晶、系统自检功能； - 4.双通道、内置电源。 | 60万元 |
|  | 1-2 | 手术电刀 | 3台 | - 1.适用于普外科、骨科等手术； - 2.具备单、双极自动转换功能； - 3.负极板粘贴质量监测系统； - 4.具有不少于3种电切方式； - 5.具有不少于3种电凝方式。 |  |
|  | 1-3 | 电动取皮刀 | 1台 | - 1.由手持件、消毒盒、控制器组成，适用于皮肤移植时取皮； - 2.工作转速显示，数码可调； - 3.取皮宽度至少五种宽度，取皮厚度步进可调。 - 4.具有高温高压、环氧乙烷等多种消毒方式。 |  |

二、应询供应商资格

1.具有本次采购货物的供货及售后服务能力；

2.具有独立法人资格，提供有效的营业执照；

3.本项目不接受联合体报名。

4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得确定为中选供应商:

(1)供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

5.具备下列资质证书:

(1)应询供应商为制造商的，须提供医疗器械生产许可证(进口产品除外)；应询供应商为经销商的，所投产品若属于三类医疗器械，须提供医疗器械经营许可证，所投产品若属于二类医疗器械，也可提供二类医疗器械的经营备案凭证，所投产品若属于一类医疗器械，则无须提供此项。

(2)所投产品若属于第一类医疗器械，应提供《第一类医疗器械备案凭证》及其备案信息表复印件，所投产品若属于第二类或第三类医疗器械，应提供完整的《医疗器械注册证》及其附件复印件，证件必在有效期内(加盖单位公章)。

6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段询价活动或者未划分标段的同一项目询价活动，否则均作为无效应询供应商。

7.应询供应商递交应询响应文件要求：

7.1 应询供应商如实全面提供应询产品的功能、参数、产品彩页等详细介绍资料.

7.2 应询供应商应提供应询产品近3年来在福建省内市场的销售最低价及销售合同等相应佐证材料。如应询产品为最新产品且在福建省市场尚未销售的,应提供有关定价说明及最低价格承诺。如应询产品因配件等原因,应询价格与市场销售最低价存在差异的,应附有关说明及各配件市场销售最低价。

7.3 如应询供应商或厂家弄虚作假或未能兑现承诺的，将予以取消参加应询资格并按失信行为予以处理。

7.4 其他要求详见采购需求调查及选型论证征集文件

三、投递方式

1、递交应询响应文件时间： 2025年11月18日至 2025年11月25日；每个工作日上午9:00～12：00时，下午14：30～17:00时(北京时间)。

2、递交应询响应文件地点：泉州市丰泽区刺桐北路894号万通商务园2号楼2层(福建省中达招标代理有限公司泉州分公司)。递交文件应在公告规定的截止时间前送达（时间以接收人签收为准），迟到的文件将被拒收。

3、采购需求调查及选型论证征集文件领取方式:工采通电子招投标交易平台公告下方自动下载，无需报名。
    4、递交方式：

4.1 现场递交：潜在供应商将密封的纸质文件在材料递交时间内直接送达至福建省中达招标代理有限公司泉州分公司。

4.2 邮寄递交：填写《应询响应文件接收登记表》中“递交人填写”部分内容（具体详见附件2)，登记表应与纸质应询响应文件分别密封，一同快递。只接收顺丰快递，如应询供应商采用其他快递和到付件快递递交应询响应文件，而导致应询响应文件无法送到或被拒收，由此产生的后果应询供应商自行承担。

四、应询响应文件评审

1、应询响应文件评审时间：另行通知（以邮件通知为准）。

2、应询响应文件评审地点：泉州市丰泽区刺桐北路894号万通商务园2号楼2层(福建省中达招标代理有限公司泉州分公司)。

3、应询供应商应携带材料

3.1 应询供应商法定代表人授权书原件（并提供有效的法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件；若为法定代表人直接参加的无需此件）

五、信息发布

有关本次设备选型论证征集及采购需求调查的相关信息(包括公告、采购需求调查及选型论证征集文件若有修改)都将在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、工采通电子招投标交易平台（https://easy-prt.com/home）发布，请潜在应询供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

六、联系方式

采购人联系人:林先生          电话：0595-22586811

代理机构联系人:杨倩倩        电话：0595-28977004

福建省中达招标代理有限公司

2025年11月18日

应询供应商需提交响应文件要求

一、响应文件资料清单

- 项目一览表；

- 报价表；

- 应询供应商营业执照复印件；

- 应询供应商为制造商的，须提供医疗器械生产许可证(进口产品除外)；应询供应商为经销商的，所投产品若属于三类医疗器械，须提供医疗器械经营许可证，所投产品若属于二类医疗器械，也可提供二类医疗器械的经营备案凭证，所投产品若属于一类医疗器械，则无须提供此项。

- 所投产品若属于第一类医疗器械，应提供《第一类医疗器械备案凭证》及其备案信息表复印件，所投产品若属于第二类或第三类医疗器械，应提供完整的《医疗器械注册证》及其附件复印件，证件必在有效期内(加盖单位公章)。

- 应询供应商法定代表人授权书原件（并提供有效的法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件；若为法定代表人直接参加的可不需此件）；

- 无重大违法记录书面声明原件；

- 应询设备近期中标通知书；

- 应询供应商应提供应询产品近3年来在福建省内市场的销售最低价及销售合同等相应佐证材料。如应询产品为最新产品且在福建省市场尚未销售的,应提供有关定价说明及最低价格承诺。如应询产品因配件等原因,应询价格与市场销售最低价存在差异的,应附有关说明及各配件市场销售最低价

10.如实全面提供应询产品的功能、参数、彩页等详细介绍资料；

11.供应商认为须提供的其它资料。

备注：

- 以上资料应按顺序装订成册并附封面（格式以附件为准）；

- 所有纸质文件装订后一并密封提交。纸质文件一正五副，需在密封袋骑缝密封处加盖递交单位公章和法定代表人或其委托代理人的签章，密封文件袋封面须注明项目名称、合同包、递交公司全称、联系人、联系方式等相关信息。

- 电子文档一套（U盘）：全套纸质文件扫描后制作成电子文件（pdf版本1份），WORD格式文档（可以复制粘贴其中文字)1份，用信封密封，内容与纸质文档一致，并与纸质文件一同密封。

二、评审会议注意事项

1、应询供应商须由法定代表人或授权代表在递交应询响应文件截止时间前递交密封好的响应文件，逾期提交或未按规定密封的文件恕不接收。

2、评审会议期间应询供应商代表需根据签到顺序或当场随机抽签顺序依次进行设备介绍，介绍内容应围绕设备的实用性、科学性、适宜性、经济性等（应询供应商需使用笔记本计算机介绍的，需自带设备），供应商代表需接受选型论证评审专家组的质询（根据专家意见可进行多轮质询，供应商可就承诺进行修改）。

应询供应商或厂家虚假承诺的，将按失信行为予以处理。

3、供应商接受质询结束后专家进行评审打分，确定应询产品的得分排序（严格保密，不得公开）。再由采购人根据排序情况组织人员与评审得分最高的应询供应商或厂家进行谈判,上网招标最高控制价为谈判后的价格。

泉州市正骨医院手术室设备采购项目采购需求调查及选型论证征集响应文件

项目名称：泉州市正骨医院手术室设备采购项目采购需求调查及选型论证征集

项目编号：ZDZB(QZ)-XX2025050

合同包：1

应询供应商：

联系人：

联系方式：

日     期：

# 应询供应商资格及响应文件内容承诺书

泉州市正骨医院、福建省中达招标代理有限公司：

我方（填写“应询供应商全称”）已认真阅读“ 泉州市正骨医院手术室设备采购项目采购需求调查及选型论证征集”文件的相关内容，完全理解并严格按照有关要求参与本次征集的工作，并对应询供应商资格及响应文件内容做出如下承诺：

1、我方在此书面声明，我方具有本次产品的供货及售后服务能力。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格应询供应商资格。具体承诺条款如下：

(1)我方未被人民法院列入失信被执行人的；

(2)我方或我方法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）未被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3)我方未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4)我方未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5)我方未被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

(6)没有应询供应商资格中第6点所列关联情形。

2、此次参与应询所提供的全部材料和数据，已经认真核对和检查，认为均真实、准确和完整，我方对此负责，愿承担由此引起的一切行政和法律责任，并保证违规违约后自愿接受采购人的处理。

特此承诺！

应询供应商（全称并加盖单位公章）：

单位负责人（或供应商代表）签字：

日期：    年   月   日

- 项目一览表

| 产品信息 | 产品名称 |  | 拟供产品品牌规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制造商名称、国籍 |  | 原产地、 国籍 |  |
|  | 制造商类型 | □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业 □境外企业 |  |  |
| 技术指标 | 招标参数（采购标的的功能和质量要求） | （可另附页） |  |  |
|  | 配置要求 | （可另附页） |  |  |
|  | 国产产品不能满足的技术指标及说明（逐条列出） | （国产产品无需提供此项） |  |  |
|  | 拟供品牌的产品特点说明 | （技术先进性，功能齐全性、使用寿命、配套产品等。与同类产品相比较的优点、缺点） |  |  |
|  | 产品性能与业务需求的关联 | （项目实施的必要性：结合采购人的单位的实际情况（等级、业务特点等），说明采购此产品可帮助采购人开展的业务有哪些？） |  |  |
| 产品全生命周期中的相关信息 | 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 | 1、产品生命全周期期限 |  |  |
|  |  | 2、质保期： | 厂家质保期时间为： 年 |  |
|  |  |  | 质保期后每年运行维护成本： |  |
|  |  |  | 维保指定代理商名称： |  |
|  |  | 3、升级更新： | （如有） |  |
|  |  | 4、备品备件： | （如有） |  |
|  |  | 5、耗材： | （如有） |  |
| 市场信息 | 相关产业发展情况 | （不是各品牌厂家的发展情况，是此类产品的产业发展情况，可以从进口产品、国产产品的发展的角度进行阐述。） |  |  |
|  | 市场供给情况 | （市场同类产品品牌、厂家，市场占有率等） |  |  |

注：1、须针对合同包包含的所有产品逐一填写。

2、制作时，可删除括号中蓝色部分

应询供应商（全称并加盖单位公章）：

供应商代表签字：

日期：

二、报价表

项目名称：泉州市正骨医院手术室设备采购项目采购需求调查及选型论证征集

货币：人民币（元）

| 合同包 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（大写）： 总报价（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 注：供应商接受质询结束后专家进行评审打分，确定应询产品的得分排序（严格保密，不得公开）。再由采购人根据排序情况组织人员与评审得分最高的应询供应商或厂家进行谈判,上网招标最高控制价为谈判后的价格。 |  |  |  |  |  |  |

应询供应商（全称并加盖单位公章）：

供应商代表签字：

日期：

三、应询供应商营业执照复印件

四、医疗器械生产（经营）许可证

应询供应商为制造商的，须提供医疗器械生产许可证(进口产品除外)；应询供应商为经销商的，所投产品若属于三类医疗器械，须提供医疗器械经营许可证，所投产品若属于二类医疗器械，也可提供二类医疗器械的经营备案凭证，所投产品若属于一类医疗器械，则无须提供此项

五、医疗器械注册证或备案凭证

所投产品若属于第一类医疗器械，应提供《第一类医疗器械备案凭证》及其备案信息表复印件，所投产品若属于第二类或第三类医疗器械，应提供完整的《医疗器械注册证》及其附件复印件，证件必在有效期内(加盖单位公章)

六、单位负责人授权书

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加  泉州市正骨医院手术室设备采购项目采购需求调查及选型论证征集  项目（项目编号：ZDZB(QZ)-XX2025050）的响应谈判，全权代表我方处理响应、质询、谈判过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与质询、谈判、澄清、签约等工作。供应商代表在响应谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：      身份证号：     手机：

供应商代表：       身份证号：     手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

七、无重大违法记录书面声明原件

泉州市正骨医院、福建省中达招标代理有限公司：

参加选型论证征集活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

特此声明。

应询供应商（全称并加盖单位公章）：

供应商代表签字：

日期：

八、应询设备近期中标通知书

九、 应询供应商应提供应询产品近3年来在福建省内市场的销售最低价及销售合同等相应佐证材料

应询供应商应提供应询产品近3年来在福建省内市场的销售最低价及销售合同等相应佐证材料。如应询产品为最新产品且在福建省市场尚未销售的,应提供有关定价说明及最低价格承诺。如应询产品因配件等原因,应询价格与市场销售最低价存在差异的,应附有关说明及各配件市场销售最低价

十、应询产品的功能、参数、彩页等详细介绍资料

十一、供应商认为须提供的其它资料

附：选型论证评审会专家评分表

泉州市正骨医院手术室设备采购项目采购需求调查及选型论证征集评审会专家评分

| 项目 评分标准 分数 产品名称 | 功能参数（85分） |  |  |  | 售后服务（8分） |  |  | 产品推出时间及临床应用成熟度。（3分） | 其他（口碑、性价比、市场占有率，4分） |  | 合计得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 按主要组成部分优劣对比排序评分（不得并列），每细分项排名第1位得满分，每降1位扣3分，不倒扣。 |  |  |  | 维修点（3分）：泉厦3分、福州2分、其他地市1分、省外0.5分。（应提供营业执照或厂家授权书） 保修期（3分）:每年1分、低于1年不得分。 接到保修到场时间(2分）：12小时内2分、12-24小时1分、超过24小时0分。 |  |  | 由专家根据实际情况比对评分 | 由专家比对排序评分（不得并列），排名第1位的得4分，每降1位扣0.5分，不倒扣。 |  |  |  |
|  | 主要组成部件（70分） |  | 其他部分（15分） |  | 维修点 （3分） | 保修期 （3分） | 接到保修到场时间 （2分） |  | 排序 | 得分 |  |  |
|  | 排序 | 得分 | 排序 | 得分 |  |  |  |  |  |  | 100分 |
| 评分主要依据（必填） 评分人（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |